新竹縣固定污染源現場監督檢測自主管理表單

管制編號： J           公私場所名稱：                    檢測日期：

查 核 項 目

- 檢測目的： □ 申請固定空氣污染源操作許可之檢測 □ 公告固定污染源應定期檢測及申報之檢測 □ 固定空氣污染源許可制度定期申報之檢測 □ 其他 - 基本資料： (1) 待測污染源編號 E (2) 防制設備編號 A (3) 待測排放型態/編號 □周界□P (4) 檢測物種 □PAR □NOX □SOX□NMHC□其他 - 製程操作狀況 (1) □是 □否 檢測時原(燃)物料及產品達許可用量8成以上或平日最大量9成以上 (2) □是 □否 檢測時污染源操作條件符合許可核定量(範圍) (3) □是 □否 檢測時防制設備操作條件符合許可核定量(範圍) - 檢測現場監督查核： (1) □是 □否 檢測前應確認廢氣管線及排放管道無破損 (2) □是 □否 檢測人員現場量測排放管道尺寸符合操作許可證申請資料(表AP-P) (3) □是 □否 檢測人員採樣時，確實以防火布密閉採樣管與採樣孔四週空隙 (4) □是 □否 執行每項空氣污染物檢測時，檢測人員確實執行採樣前、後測漏 (5) □是 □否 執行氣狀污染物採樣時，採樣管及其延長管線加熱至120℃以上 (6) □是 □否 執行SOX 、NOX與NMHC檢測時，檢測公司現場備有標準氣體鋼瓶及校正記錄 (7) □是 □否 執行SOX 、NOX與NMHC檢測時，檢測人員確實執行採樣前、後風量採樣 (8) □是 □否 執行粒狀污染物採樣時，符合總捕集量(>5mg)或採氣量(>1000L)之規定

公私場所查核人員：                         檢測公司人員：